## PlanilhaOrc
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
OBRA : AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA.
LOCAL : RUA AÇAÍ, 566 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CAMPINAS - SP.
CLIENTE : COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC. | [6 empty] | Data:
ÁREA CONSTRUÍDA |  |  |  | 263 |  | m2 | Data Base:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO | PREÇO
[6 empty] | UNITARIO | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
1.1 |  |  | Controle tecnológico
1.1.1 | SINAPI | 74020/001 | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | m3 | 68.82 |  | 0
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Abertura de vãos
2.2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 40.31 |  | 0
2.2 |  |  | Furação em lajes e vigas de concreto
2.2.1 | SINAPI | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | un | 54 |  | 0
2.3 |  |  | Demolição muros de arrimo
2.3.1 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 9.75 |  | 0
2.4 |  |  | Demolição construção
2.4.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 40.31 |  | 0
2.4.2 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 4 |  | 0
2.4.3 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 7.3 |  | 0
2.4.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 96.75 |  | 0
2.4.5 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 8.4 |  | 0
2.4.6 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 5 |  | 0
2.4.7 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 40.31 |  | 0
2.4.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 5 |  | 0
2.4.9 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 5 |  | 0
2.4.10 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 |  | 0
2.4.11 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 |  | 0
2.4.12 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m3 | 65.9 |  | 0
2.4.13 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m3/km | 65.9 |  | 0
2.5 |  |  | Poço de Visita
2.5.1 | SINAPI | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 (Adequação de poço de visita - Sanasa). | vb | 1 |  | 0
2.6 |  |  | Transporte Materiais
2.6.1 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (Carga e Remoção entulho p/ bota-fora credenciado). | m3 | 82.29 |  | 0
2.6.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (Carga e Remoção entulho p/ bota-fora credenciado). | m3/km | 82.29 |  | 0
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Tapume
3.1.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | mt | 6 |  | 0
3.1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 - PORTÃO PEDESTRE | un | 1 |  | 0
3.2 |  |  | Canteiro de obra
3.2.1 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m2 | 40 |  | 0
3.2.2 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m2 | 15 |  | 0
3.2.3 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 |  | 0
3.2.4 | SINAPI | 95635 + 95675 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 + HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 1 |  | 0
3.2.5 | SINAPI | 76658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  | 0
3.3 |  |  | Sinalização
3.3.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO- 1,5x1,5 m | un | 1 |  | 0
3.4 |  |  | Proteções perifericas
3.4.1 | SINAPI | 97011 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | mt | 118.5 |  | 0
3.5 |  |  | Equipamentos e ferramentas
3.5.1 | SINAPI - INSUMO | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | un | 1 |  | 0
3.5.2 | SINAPI - INSUMO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (Locação de 6 meses) | mt/mes | 60 |  | 0
3.5.3 | SINAPI - INSUMO | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO (4 meses) | m2/mês | 187 |  | 0
3.6 |  |  | Limpeza permanete de entulho de obra
3.6.1 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m3 | 288 |  | 0
3.6.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m3/km | 288 |  | 0
4.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE |  |  |  | 0
4.1 |  |  | Mecanizado
4.1.1 | SINAPI | 89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m3 | 129.29 |  | 0
4.1.2 | SINAPI | 74034/001 - 74005/002 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP/ COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP | m3 | 29.23 |  | 0
| SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (Terra) | m3 | 141.77 |  | 0
4.1.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (Terra) | m3/km | 141.77 |  | 0
5.0 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
5.1 |  |  | Marcação
5.1.1 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 77.78 |  | 0
5.2 |  |  | Estacas
5.2.1 | SINAPI | 90878 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO B ETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | mt | 122.5 |  | 0
5.2.2 | SINAPI | 90878 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO B ETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | mt | 132 |  | 0
5.2.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m3 | 16.23 |  | 0
5.2.4 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 UN | un | 22 |  | 0
5.3 |  |  | Movimento de terra
5.3.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m3 | 39.18 |  | 0
5.3.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m2 | 21.9 |  | 0
5.3.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 38.1 |  | 0
5.3.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m3 | 12.84 |  | 0
5.4 |  |  | Blocos e baldrames
5.4.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m3 | 1.1 |  | 0
5.4.2 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 77.98 |  | 0
5.4.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 691 |  | 0
5.4.4 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m3 | 10.86 |  | 0
5.4.6 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m2 | 36.51 |  | 0
5.5 |  |  | Drenagem - arrimo (40X50)cm
5.5.1 | SINAPI | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 |  | 0
5.5.2 | SINAPI | 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2 | 23.8 |  | 0
5.5.3 | SINAPI | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 0.33 |  | 0
5.5.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 | M3 | 8.64 |  | 0
5.5.6 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m3 | 11.23 |  | 0
6.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0
6.1 |  |  | Formas
6.1.1 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | m2 | 295.78 |  | 0
6.2 |  |  | Armação
6.2.1 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 2036.12 |  | 0
6.3 |  |  | Concreto
6.3.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 23.9 |  | 0
6.3.2 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 23.9 |  | 0
6.4 |  |  | Laje pré-moldada
6.4.1 | SINAPI | 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA | m2 | 140.06 |  | 0
6.4.2 | SINAPI | 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA | m2 | 26.78 |  | 0
6.4.3 | SINAPI | 74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m2 | 73.79 |  | 0
7.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 0
7.1 |  |  | Alvenaria bloco cerâmico
7.1.1 | SINAPI | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m2 | 208.41 |  | 0
7.1.2 | SINAPI | 87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m2 | 250.62 |  | 0
7.1.3 | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS - 14X19X39 CM | mt | 91.85 |  | 0
7.1.4 | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS -19X19X39 CM | mt | 93.26 |  | 0
7.1.5 | SINAPI | 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | kg | 320.99 |  | 0
7.1.6 | SINAPI | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m3 | 6.55 |  | 0
7.1.7 | SINAPI | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 - 14 CM | mt | 112.6 |  | 0
7.1.8 | SINAPI | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 - 19 CM | mt | 98.25 |  | 0
7.2 |  |  | Divisórias
7.1.1 | SINAPI | 96359/ 96372 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS+ INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m2 | 35.93 |  | 0
7.1.2 | SINAPI | 73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | m2 | 47.79 |  | 0
8.0 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0
8.1 |  |  | Caixilhos de alumínio - Branco
8.1.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 2.16 |  | 0
8.1.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 1.06 |  | 0
8.1.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 2.7 |  | 0
8.2 |  |  | Portas / Paineis de alumínio - Branco
8.2.1 | SINAPI | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m2 | 8.51 |  | 0
8.2.2 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m2 | 2 |  | 0
8.2.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m2 | 12.69 |  | 0
8.3 |  |  | Alumínio - Diversos - Cor preta
8.3.1 | Mercado | Anexo I | PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | m2 | 29.13 |  | 0
8.3.2 | Mercado | Anexo I | PELE DE VIDRO ESTR.ALUM/VID.LAMINADO 4+4 mm | m2 | 22.04 |  | 0
8.4 |  |  | Portas - ferro
8.4.1 | SINAPI | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m2 | 4.3 |  | 0
8.4.2 | SINAPI | 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR COM GUARNICOES - 1,10 X2,10 M | un | 1 |  | 0
8.5 |  |  | Ferro_ Diversos
8.5.1 | SINAPI | 83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m2 | 0.36 |  | 0
8.5.2 | SINAPI | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | mt | 7.2 |  | 0
8.5.3 | SINAPI | 95574 | MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 3 |  | 0
9.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
9.1 |  |  | Estrutura de madeira
9.1.1 | SINAPI - INSUMO | 4425 | VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X12 CM , MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | mt | 133.86 |  | 0
9.1.2 | SINAPI - INSUMO | 1213 | CARPINTEIRO | H | 133.86 |  | 0
9.1.3 | SINAPI - INSUMO | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 133.86 |  | 0
9.1.4 | SINAPI - INSUMO | 5078 | PREGO 16X27 | kg | 133.86 |  | 0
9.2 |  |  | Telha
9.2.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016M2 | m2 | 74.81 |  | 0
9.2.2 | SINAPI | 94216 | CUMEEIRA SANDUICHE GALVANZIADO 0,43 MM | mt | 7.1 |  | 0
9.3 |  |  | Calhas , Rufos e Condutores
9.3.1 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | mt | 20.61 |  | 0
9.3.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | mt | 39.71 |  | 0
9.3.3 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - PINGADEIRA | mt | 70.2 |  | 0
9.3.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | mt | 17.72 |  | 0
10.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0
10.1 |  |  | Impermeabilização de lajes
10.1.1 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m2 | 29.81 |  | 0
10.1.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m2 | 29.81 |  | 0
10.1.3 | SINAPI | 98569/ 85662 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 + ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM | m2 | 29.81 |  | 0
10.2 |  |  | Impermeabilização áreas frias
10.2.1 | SINAPI | 73762/004 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | m2 | 62.2 |  | 0
10.2.2 | SINAPI | 73762/004 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | m2 | 130.74 |  | 0
10.3 |  |  | Impermeabilização arrimo
10.3.1 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m2 | 34.47 |  | 0
10.3.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m2 | 34.47 |  | 0
10.3.3 | SINAPI | 98569/ 85662 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 + ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM | m2 | 34.47 |  | 0
11.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
11.1 |  |  | Argamassa em parede
11.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m2 | 498.83 |  | 0
11.1.2 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM REA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 139.92 |  | 0
11.1.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 358.9 |  | 0
11.1.4 | SINAPI | 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | mt | 28 |  | 0
11.2 |  |  | Argamassa forro
11.2.1 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 65.39 |  | 0
11.2.2 | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m2 | 65.39 |  | 0
11.3 |  |  | Cerâmico
11.3.1 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 139.92 |  | 0
11.3.2 | SINAPI | 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | mt | 3 |  | 0
11.4 |  |  | Forros
11.4.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FI XAÇÃO. AF_05/2017_P | m2 | 16.06 |  | 0
11.4.2 | Mercado | Anexo II | FORRO GESSO ACARTONADO KNAF CLEANEO ACUSTICO | m2 | 140.09 |  | 0
11.4.3 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017 | mt | 160.98 |  | 0
11.4.4 | SINAPI | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF 05/2017_P | mt | 9.8 |  | 0
11.5 |  |  | Argamassa em Fachadas
11.5.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m2 | 734.65 |  | 0
11.5.2 | SINAPI | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | m2 | 720.65 |  | 0
11.5.3 | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m2 | 24 |  | 0
11.6 |  |  | Bancadas
11.6.1 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | m2 | 2.03 |  | 0
12.0 |  |  | PISOS |  |  |  | 0
12.1 |  |  | Concreto
12.1.1 | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m2 | 58.36 |  | 0
12.1.2 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - BASE ARMARIO | m2 | 1.5 |  | 0
12.2 |  |  | Cimentado
12.2.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m2 | 148.16 |  | 0
12.3 |  |  | Cerâmico
12.3.1 | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m2 | 51.6 |  | 0
12.4 |  |  | Pedra
12.4.1 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | m2 | 0.5 |  | 0
12.4.2 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | m2 | 96.06 |  | 0
12.4.3 | SINAPI | 84183 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. | m2 | 37.52 |  | 0
12.5 |  |  | Piso Elevado
12.5.1 | Mercado | Anexo III | PISO ELEVADO DE GRANITO CINZA (PISOAG 60X60CM) H=17CM | m2 | 69.17 |  | 0
12.6 |  |  | Rodapé
12.6.1 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | mt | 44.03 |  | 0
12.6.2 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 | mt | 27.08 |  | 0
12.6.3 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | mt | 46.89 |  | 0
12.6.4 | SINAPI | 84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | mt | 19.9 |  | 0
12.6.5 | SINAPI | 84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 10 CM, FIXADO COM COLA | mt | 56.06 |  | 0
12.7 |  |  | Soleiras
12.7.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | mt | 4.35 |  | 0
12.7.2 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | mt | 4 |  | 0
12.7.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | mt | 4.9 |  | 0
12.8 |  |  | Peitoril
12.8.1 | SINAPI | 84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | mt | 14.55 |  | 0
12.8.2 | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | mt | 3.2 |  | 0
12.9 |  |  | Degraus
12.9.1 | SINAPI | 98689 | DEGRAU DE GRANITO L=32 CM | mt | 16.8 |  | 0
12.9.2 | SINAPI | 98689 | ESPELHO DE GRANITO H=18 CM | mt | 19.2 |  | 0
13.0 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 0
13.1 |  |  | Emassamento
13.1.1 | SINAPI | 88483 / 88495 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 + APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 454.89 |  | 0
13.1.2 | SINAPI | 88482/ 88494 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 + APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO , UMA DEMÃO AF_06/2014 | m2 | 221.54 |  | 0
13.2 |  |  | Latex
13.2.1 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO , DUAS DEMÃOS AS_06/2104 | m2 | 221.54 |  | 0
13.2.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 | m2 | 454.89 |  | 0
13.3 |  |  | Textura
13.3.1 | SINAPI | 96126/ 95305 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO AF_05/2017 ;TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 734.65 |  | 0
13.4 |  |  | Esmalte
13.4.1 | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO ) | m2 | 13.98 |  | 0
13.4.2 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | mt | 7.2 |  | 0
13.4.3 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | mt | 70.2 |  | 0
14.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  |  | 0
14.1 |  |  | Louças
14.1.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 5 |  | 0
14.1.2 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 |  | 0
14.1.3 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013 | un | 1 |  | 0
14.1.4 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 5 |  | 0
14.2 |  |  | Metais
14.2.1 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA , PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 |  | 0
14.2.2 | SINAPI | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 5 |  | 0
14.2.3 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 |  | 0
14.2.4 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 6 |  | 0
14.2.5 | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 |  | 0
14.2.6 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 11 |  | 0
14.2.7 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 |  | 0
14.3 |  |  | Aparelhos
14.3.1 | SINAPI/ INSUMO | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | un | 5 |  | 0
14.3.2 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 5 |  | 0
14.3.3 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 5 |  | 0
14.3.4 | SINAPI/ INSUMO | 377 | ASSENTO SANITIARIO TIPO CONVENCIONAL DE PLASTICO | un | 5 |  | 0
14.3.5 | SINAPI | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M | m2 | 3.5 |  | 0
14.4 |  |  | Instalações
14.4.1 | SINAPI | Planilha Anexa | INSTALAÇÕES HIDRAULICA - ( Mat + Mo) | vb | 1 | 0 | 0
14.4.2 | SINAPI | Planilha Anexa | INSTALAÇÕES PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ( Mat + Mo) | vb | 1 | 0 | 0
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 0
15.1 |  |  | Instalações Eletricas
15.1.1 | SINAPI | Planilha Anexa | ENTRADA DE ENERGIA EXTERNA (mat+mo) | vb | 1 | 0 | 0
15.1.2 | SINAPI | Planilha Anexa | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ( MATERIAL E MÃO DE OBRA) | vb | 1 | 0 | 0
16.0 |  |  | SERVIÇOS ESPECIAIS |  |  |  | 0
16.1 |  |  | Ar condicionado
16.1.1 | Mercado | Anexo IV | INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO - SPLIT | un | 10 |  | 0
16.1.2 | Mercado | Anexo IV | INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU | un | 6 |  | 0
16.1.3 | Mercado | Anexo IV | INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU | un | 4 |  | 0
17.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
17.1 |  |  | Urbanização
17.1.1 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m2 | 37.52 |  | 0
17.2 |  |  | Limpeza
17.2.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 263.9 |  | 0
18.0 |  |  | ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 0
18.1 |  |  | Diversos
18.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ( LAUDO DE VISTORIA E AVCB BOMBEIRO ) | H | 24 |  | 0
|  |  | VALOR PARCIAL DA PLANILHA |  |  |  | 0
|  |  | TAXA BDI |  |  |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL DA PLANILHA |  |  |  | 0

## Plan Instalacoes
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS
OBRA : AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA.
LOCAL : RUA AÇAÍ, 566 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CAMPINAS - SP.
CLIENTE : COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC. | [6 empty] | DATA:
ÁREA CONSTRUÍDA |  |  |  | 263.9 |  | m2 | DATA BASE:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
1.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA - 112,5KVA |  |  |  | 0
1.1.1 | Mercado | Anexo I | Serviços de montagem de um PPS de 112,5 KVA, padrão CPFL, conforme normas vigentes da concessionária local, materiais cadastrados para inspeção e igação do PPS, com fornecimento de todos os materiais elétricos, ART de execução, laudo de aterramento e dos equipamentos 15KV. Incluso pedido de inspeção e ligação após serviços prontos e acompanhamento da conta de energia pelo período de testes concedido pela Concessionária por 90 dias após ligação , incluso nos preços o QM1 | cj | 1 |  | 0
1.1.2 |  |  | Projeto deverá ser aprovado junto a Concessionária pela CONSTRUTORA.
1.2 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
1.2.1 | Mercado | Anexo II | Quadro de distribuição QD1 - Completo | cj | 1 |  | 0
1.2.2 | Mercado | Anexo II | Quadro de distribuição QD2 - Completo | cj | 1 |  | 0
1.2.3 | Mercado | Anexo II | Quadro de distribuição QD3 - Completo | cj | 1 |  | 0
1.2.4 | Mercado | Anexo II | Quadro QD.NB - Completo | cj | 1 |  | 0
1.2.5 | Mercado | Anexo II | QGBT - Completo | cj | 1 |  | 0
1.2.6 | Mercado | Anexo II | Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 15 KA | pç | 4 |  | 0
1.3 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0
1.3.1 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 163.16 |  | 0
1.3.2 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015Eletroduto PVC flexível leve 3/4" | m | 265.02 |  | 0
1.3.3 | SINAPI | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 18.53 |  | 0
1.3.4 | SINAPI | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 80 |  | 0
1.3.5 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6 |  | 0
1.3.7 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 68 |  | 0
1.3.8 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 47 |  | 0
1.4 |  |  | CABEAMENTO |  |  |  | 0
1.4.1 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 63 |  | 0
1.4.2 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 130 |  | 0
1.4.3 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1100 |  | 0
1.4.4 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 |  | 0
1.4.5 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 |  | 0
1.4.6 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 750 |  | 0
1.4.7 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 70 |  | 0
1.5 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
1.5.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 22 |  | 0
1.5.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 1 |  | 0
1.5.3 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 24 |  | 0
1.5.4 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 17 |  | 0
1.5.5 | SINAPI | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 4 |  | 0
1.6 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0
1.6.1 | SINAPI | 97559 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | pç | 8 |  | 0
1.6.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | pç | 8 |  | 0
1.6.3 | SINAPI | 97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | pç | 27 |  | 0
1.6.4 | Mercado | Anexo II | LUMINARIA EMBUTIR P/LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 4x40W | pç | 12 |  | 0
1.7 |  |  | TELEFONIA/LÓGICA |  |  |  | 0
1.7.1 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 220 |  | 0
1.7.2 | SINAPI | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 20 |  | 0
1.7.3 | SINAPI | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 140 |  | 0
1.7.5 | SINAPI | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 5 |  | 0
1.7.6 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | un | 6 |  | 0
1.7.7 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | un | 6 |  | 0
1.8 |  |  | APOIO CIVIL |  |  |  | 0
1.8.1 | SINAPI | 97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 | un | 7 |  | 0
1.8.2 | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | un | 5 |  | 0
1.8.3 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 40 MM. AF_05/2015 | m | 160 |  | 0
1.8.4 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 160 |  | 0
1.8.5 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 | m3 | 28.8 |  | 0
1.8.6 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 37.44 |  | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
2.1 |  |  | ESGOTO - PVC TIGRE |  |  |  | 0
2.1.1 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | pç | 1 |  | 0
2.1.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 5 |  | 0
2.1.3 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 1 |  | 0
2.1.4 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 8 |  | 0
2.1.5 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 9 |  | 0
2.1.6 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 3 |  | 0
2.1.7 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 1 |  | 0
2.1.8 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 9 |  | 0
2.1.9 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 12 |  | 0
2.1.10 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 10 |  | 0
2.1.11 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 9 |  | 0
2.1.12 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 5 |  | 0
2.1.13 | SINAPI | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014 | pç | 7 |  | 0
2.1.14 | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | pç | 1 |  | 0
2.1.15 | SINAPI | 89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI IS. AF_12/2014 | pç | 4 |  | 0
2.1.16 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 1 |  | 0
2.1.17 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 5 |  | 0
2.1.18 | SINAPI | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 3 |  | 0
2.1.19 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 40 |  | 0
2.1.20 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 22 |  | 0
2.1.21 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 40 |  | 0
2.1.22 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 30 |  | 0
2.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS - TIGRE |  |  |  | 0
2.2.1 | SINAPI | 89586 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | pç | 5 |  | 0
2.2.2 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | pç | 1 |  | 0
2.2.3 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | pç | 12 |  | 0
2.2.4 | SINAPI | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | pç | 2 |  | 0
2.2.5 | SINAPI | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | pç | 2 |  | 0
2.2.6 | SINAPI | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | pç | 1 |  | 0
2.2.7 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 55 |  | 0
2.2.8 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 6 |  | 0
2.3 |  |  | ÁGUA FRIA - TIGRE |  |  |  | 0
2.3.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 35 |  | 0
2.3.2 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 32 |  | 0
2.3.3 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 |  | 0
2.3.4 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2014 | pç | 7 |  | 0
2.3.5 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2014 | pç | 37 |  | 0
2.3.6 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | pç | 6 |  | 0
2.3.7 | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | pç | 2 |  | 0
2.3.8 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | pç | 5 |  | 0
2.3.9 | SINAPI | 89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | pç | 2 |  | 0
2.3.10 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | pç | 6 |  | 0
2.4 |  |  | GÁS |  |  |  | 0
2.4.1 | SINAPI | 92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6 |  | 0
2.4.2 | SINAPI | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 6 |  | 0
2.4.3 | SINAPI | 92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pç | 1 |  | 0
2.5 |  |  | APOIO CIVIL |  |  |  | 0
2.5.1 | SINAPI | 97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | un | 3 |  | 0
2.5.2 | SINAPI | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m | 2.385 |  | 0
2.5.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 | m3 | 12.72 |  | 0
2.5.4 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 16.536 |  | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO |  |  |  | 0
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
3.1.1 | SINAPI | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 6 |  | 0
3.1.2 | SINAPI | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | pç | 2 |  | 0
3.1.3 | Mercado | Anexo IV | CENTRAL DE ALARME | cj | 1 |  | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0
3.2.1 | Mercado | Anexo V | PLACA DE SAIDA DE EMERGÊNCIA | pç | 3 |  | 0
3.2.2 | Mercado | Anexo V | PLACA DE EXTINTOR DE INCENDIO | pç | 8 |  | 0
3.2.3 | Mercado | Anexo V | PLACA DE ROTA DE FUGA | pç | 23 |  | 0
3.2.4 | Mercado | Anexo V | PLACA - SETA DEGRAUS ESCADA | pç | 29 |  | 0
3.2.5 | Mercado | Anexo V | PLACA DE ESCADA DE EMERGÊNCIA | pç | 2 |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL DA PLANILHA |  |  |  | 0